## SAEB
SAEB - Sistema de Armazenamento de Energia por Baterias - 60MW/120MWh
Item | Descrição/Itemização | Valor de Serviço | Valor de Equipamento | Total
1 | Condutores
1.1 | Barramento | 180600 | 265050 | 445650
1.2 | Conduto e Canaleta | 65340 | 596000 | 661340
1.3 | Sistema de Aterramento | 120000 | 190400 | 310400
| Total Condutores |  |  | 1417390
2 | Equipamentos de seccionamento
2.1 | Chave | 54500 | 675000 | 729500
2.2 | Disjuntor | 39000 | 410000 | 449000
| Total Equipamentos de seccionamento |  |  | 1178500
3 | Proteção e Controle
3.1 | Painel, Mesa de Comando e Cubículo | 5500000 | 9880500 | 15380500
3.2 | Pára-Raios | 6000 | 68700 | 74700
3.3 | Sistema de Exaustão, Ventilação e Ar Condicionado | 58500 | 80540 | 139040
3.4 | Sistema de Proteção, Medição e Automação | 2650450 | 3125000 | 5775450
| Total Proteção e Controle |  |  | 21369690
4 | Banco de Bateria
4.1 | Sistema de Alimentação de Energia | 65500600 | 271040500 | 336541100
| Total Banco de Bateria |  |  | 336541100
5 | Transformadores
5.1 | Transformador de Força | 523000 | 5100500 | 5623500
5.2 | Transformador de Medida | 65000 | 727200 | 792200
5.3 | Transformador de Serviços Auxiliares | 8000 | 75600 | 83600
| Total Transformadores |  |  | 6499300
6 | Construção civil e Pátio
6.1 | Urbanização e Benfeitorias | 23000 | 195000 | 218000
6.2 | Edificação | 128000 | 1800000 | 1928000
6.3 | Estrutura Suporte de Equipamento e de Barramento | 1080000 | 1753020 | 2833020
6.4 | Sistema de Iluminação e Força | 76400 | 122567 | 198967
6.5 | Sistema de Coleta de Óleo Isolante | 23400 | 210600 | 234000
| Total Construção Civil e Pátio |  |  | 5411987
| Total Geral |  |  | 372417967

## SE MANB
Obra - SE Manoel da Nóbrega 230/88kV
Item | Descrição/ Itemização | Valor de Serviço | Valor de Equipamento | Valor Total (R$)
1 | Estrutura (Poste, Torre)
1.1 | Estrutura Metálica - Pórtico | 1560527.3209 | 3931646.2344 | 5492173.5553
| Total Estrutura (Poste, Torre) |  |  | 5492173.5553
2 | Condutores
2.1 | Malha de Terra | 4939433.9511 | 12444579.8762 | 17384013.8274
2.2 | Barramentos | 1469473.7556 | 3702242.7485 | 5171716.504
| Total Condutores |  |  | 22555730.3314
3 | Proteção e Controle
3.1 | Painel, Mesa de Comando e Cubículo | 1883046.5374 | 4744212.2473 | 6627258.7847
| Total Proteção e Controle |  |  | 6627258.7847
4 | Construção civil e Pátio
4.1 | Edificação | 2982916.9443 | 7515263.6 | 10498180.5443
4.2 | Urbanização e Benfeitorias | 10418516.06 | 26248767.8918 | 36667283.9518
| Total Construção civil e Pátio |  |  | 47165464.4961
5 | Transformadores
5.1 | Transformadores de Força | 15838289.0898 | 39903530.5725 | 55741819.6623
5.2 | Transformadores de Medida | 13683085.7808 | 34473637.1893 | 48156722.9701
| Total Transformadores |  |  | 103898542.6325
| Total Geral |  |  | 185739169.8

## LT HB-MN
Obra - LT 230KV Henry Borden - Manoel da Nóbrega CD; LT 345kV Tijuco Preto - Baixada Santista C3, CD; LT 138kV Vicente de Carvalho - Bertioga II C1 e C2
Item | Descrição/ Itemização | Valor de Serviço | Valor de Equipamento | Valor Total (R$)
1 | Estrutura (Poste, Torre)
1.1 | Estrutura Torre | 17808949.7675 | 12440134.5469 | 30249084.3144
| Total Estrutura (Poste, Torre) |  |  | 30249084.3144
2 | Condutores
2.1 | Cabos Condutores | 7772141.7684 | 7477913.0176 | 15250054.786
2.2 | Cabo Pára Raios | 5699259.3836 | 650253.3059 | 6349512.6894
2.3 | Ferragens das Cadeias | 1890865.6805 | 1446942.6889 | 3337808.3695
2.4 | Isolador de Pedetais | 821630.1559 | 2924417.0386 | 3746047.1946
2.5 | Amortecedor/ Espaçador | 800289.505 | 612403.6521 | 1412693.1571
| Total Condutores |  |  | 30096116.1966
3 | Direito, Marca e Patente
3.1 | Faixa de Servidão e Acessos | 2025776.3378 | 1956949.6 | 3982725.9378
| Total Direito, Marca e Patente |  |  | 3982725.9378
4 | Estrutura Suporte de Equipamento e Barramento
4.1 | Execução Fundações | 4103105.3511 | 7827798.4 | 11930903.7511
| Total Estrutura Suporte de Equipamento e Barramento |  |  | 11930903.7511
| Total Geral |  |  | 76258830.2